PROCEDURA DI PROVA

L'ispezione visiva deve essere effettuata per assicurarsi che l'apparecchiatura sia completa,  installata secondo i disegni di riferimento, conforme a quanto richiesto nella specifica tecnica, rispondente alle norme, senza parti danneggiate e correttamente collegata.

RISULTATI DI PROVA

1.	Apparecchiatura ispezionata

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.	Installazione completata						         ___________

Disegno rif. __________________________________

__________________________________

3.	Controllo sbarre				Quantità contr.		verifica

fase

R	   S	  T

3.1 (*)	Corretto serraggio morse e bulloneria	_____	_____	_____		__________

3.2	Controllo punti di scorrimento        	            _____	_____	_____		__________

3.3	Controllo smorzatori di oscillazione  	_____	_____	_____		__________

3.4	Controllo distanze di sicurezza        	            _____	_____	_____		__________

3.5	Controllo saldature                         	            _____	_____	_____		__________

(*) eseguire la verifica a spot,  sul 10% delle morse installate, controllando con chiave dinamometrica che il valore del serraggio ,riscontrato sia in accordo a quanto specificato sui dati sheets del fornitore delle morse.

Se sono richieste prove supplementari indicarle nel rapporto

A)	_____________________________		____________________

B)	_____________________________		____________________

C)	_____________________________		____________________

R	   S	  T

3.6	Prova di isolamento (fase/terra)		_____	_____	_____		__________

(se richiesta)

3.7	Caduta di tensione (se richiesta)       	_____	_____	_____		__________

4.	Controllo supporti				Quantità contr.		    verifica

fase

R	   S	  T

4.1	Integrità struttura				_____	_____	_____		__________

4.2	Verniciatura e/o zincatura     		            _____	_____	_____		__________

4.3	Collegamenti di messa a terra		_____	_____	_____		__________

4.4	Pulizia degli isolatori				_____	_____	_____		__________

4.5	Integrità isolatori				_____	_____	_____		__________

4.6	Corretto serraggio bulloneria		            _____	_____	_____		__________

4.7	Targhe di identificazione			_____	_____	_____		__________

(se richiesto)

5.	Controllo conduttori aerei	fase

R	S	  T

5.1	Smorzatori di oscllazione	_____	_____	_____

5.2	Distanza di sicurezza	_____	_____	_____

5.3\	Connessione della fune di guardia a terra	   _________________

Temperatura ambiente	_________ °C