PROCEDURA DI PROVA

1)	ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva deve essere effettuata per assicurarsi che l'apparecchiatura sia completa,  installata secondo i disegni di riferimento, conforme a quanto richiesto nella specifica.

2)	PROVE FUNZIONALI

Le prove operazionali hanno lo scopo di verificare che il sezionatore di terra lavori correttamente.

Le prove dovranno essere effettuate senza presenza di tensione nei circuiti principali.

Si dovrà verificare che il sezionatore di terra apre e chiude correttamente operandolo con i normali dispositivi.

RISULTATI DI PROVA

1)	ISPEZIONE VISIVA ( Disegno di riferimento _____________________ )

1.1)	Verifica della corretta messa a terra	__________

1.2)	Verifica della verniciatura / zincatura	__________

1.3)	Verifica delle targhette d'identificazione	__________

1.4)	Verifica dei blocchi e delle chiusure 	__________

1.5)	Verifica dell'integrità degli isolatori	__________

1.6)	Verifica del serraggio delle connessioni principali	__________

1.7)	Verifica del serraggio delle connessioni ausiliarie	__________

1.8)	Verifica della posizione dei contatti ausiliari	__________

2)	PROVE OPERAZIONALI

2.1)	Verifica della manovrabilità	__________

2.2)	Allineamento delle lame	__________

2.3)	Verifica della contemporaneità delle lame	__________

2.4)	Verifica della congruenza delle segnalazioni	__________

2.5)	Verifica dell'interblocco meccanico 	__________

Apparecchiatura pronta per la messa in servizio  	________/_____/_____